## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) - Remplacement de la PAC Atelier en toiture terrasse dela Pépinière 14K à Montmagny MAPA 2026-08
N° de prix | Désignation de la prestation | Unités | Quantités prévisionnelle du DCE | Quantités estimées par le candidat | Quantités vérifiées entreprise | Prix unitaires | Montant € H.T.
1 | TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PREPARATION | Unité | Quantité | P.U. € H.T. | Quantité | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
1.1 | Reconnaissance de l'existant | Forfait | 1 | 1 |  |  | 0
1.2 | Mise en place des protections | Forfait | 1 | 1 |  |  | 0
1.3 | Déconnexion électrique et hydraulique dela PAC et de la chaudière électrique | Forfait | 1 | 1 |  |  | 0
1.4 | Modification du chassis PAC existants | Forfait | 1 | 1 |  |  | 0
1.5 | Modification ou réalisation d'un nouveau châssis pour l'installation d'un ballon tampon de 150l | Forfait | 1 | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 1 (H.T.) | [6 empty] | 0
2 | EQUIPEMENTS | Unité | Quantité | P.U. € H.T. | Quantité | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
2.1 | Fourniture et pose d'une pompe à chaleur puissance Chaud 22,89 KW par -7°C | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose de plots antivibratils pour la PAC | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
2.3 | Fourniture et pose d'un ballon tampon 150l avec resistance électrique 4,5KW compris kits accessoire et contacteur | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
2.4 | Fourniture et pose de vannes d'arrêt boisseau sphérique D32 Col à rallonge | U | 10 |  |  |  | 0
2.5 | Fourniture et pose de vanne de réglage type TA DN32 | U | 2 |  |  |  | 0
2.6 | Fourniture et pose d'un filtre à tamis DN32 | U | 1 | 1 |  |  | 0
2.7 | Fourniture et pose de manchon anti-vibratoires DN32 | U | 4 |  |  |  | 0
2.8 | Fourniture et pose de thermomètre 0-120°C | U | 4 |  |  |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de Manomètres à glycérines 0-10 bars | U | 4 |  |  |  | 0
2.10 | Fourniture et pose d'une pompe double pour réseau secondaire | U | 1 |  |  |  | 0
2.11 | Fourniture et pose de ponts manométriques en amont et aval dela pompe secondaire et du filtre à tamis | U | 2 |  |  |  | 0
2.12 | Fourniture et pose de vannes de vidange DN20 | U | 4 |  |  |  | 0
2.13 | Fourniture et pose d'un contrôleur de débit en sortie de la PAC | U | 1 |  |  |  | 0
2.14 | Fourniture et pose d'un pressostat Manque d'eau | U | 1 |  |  |  | 0
2.15 | Fourniture et pose d'une soupape de sécurité 4 bars | U | 1 |  |  |  | 0
2.16 | Fourniture et pose d'un vase d'expension 12 Litres | U | 1 |  |  |  | 0
2.17 | Fourniture et pose de purgeurs d'air automatique DN15 | U | 4 |  |  |  | 0
2.18 | Fourniture et pose d'un Bypass DN100 Lg:2m | Ens | 1 |  |  |  | 0
2.19 | Canalisation Tube acier noir DN32 | Ml | 10 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 2 (H.T.) | [6 empty] | 0
3 | ELECTRICITE | Unité | Quantité | P.U. € H.T. | Quantité | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
3.1 | Fourniture et pose d'un coffret électrique en terrasse comprenant l'ensemble des protections et commandes des appareils | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
3.2 | Mise en place d'un traceur électrique sur la nouvelle installation | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3 (H.T.) | [6 empty] | 0
4 | CALORIFUGE | Unité | Quantité | P.U. € H.T. | Quantité | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
4.1 | Calorifuge de la tuyauterie par de la Laine de Roche épaisseur 40mm - Finition Tôle isoxale | Ens | 1 |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL 4 (H.T.) | [6 empty] | 0
5 | TRAVAUX DE RACCORDEMENT | Unité | Quantité | P.U. € H.T. | Quantité | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
5.1 | Raccordement des appareils ( PAC, résistance, Pressostat et Flow Switch) | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
5.2 | Raccordement électrique depuis alimentation câble existant (dela chaudière électrique ou PAC) compris remplacement du disjoncteur dans le TGBT | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 5 (H.T.) | [6 empty] | 0
6 | DIVERS | Unité | Quantité | P.U. € H.T. | Quantité | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
6.1 | Mise en pression et vérification abscence de fuite | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
6.2 | Mise en service et essai | Ens | 1 |  |  |  | 0
6.3 | Divers consommable (électrode, bouteille Acétylène-Oxygène, métaux d'apport, joint raccords, etc,…) | Ens | 1 |  |  |  | 0
6.4 | Manutention du matériel et gruttage (gruttage à prévoir un Samedi) | Ens | 1 |  |  |  | 0
6.5 | Fourniture DOE | Ens | 1 | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 6 (H.T.) | [6 empty] | 0
N° de poste | DESIGNATION | [5 empty] | MONTANT
1 | TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PREPARATION | [5 empty] | 0
2 | EQUIPEMENTS | [5 empty] | 0
3 | ELECTRICITE | [5 empty] | 0
4 | CALORIFUGE | [5 empty] | 0
5 | TRAVAUX DE RACCORDEMENT | [5 empty] | 0
6 | DIVERS | [5 empty] | 0
TOTAL TRAVAUX (H.T.) | [6 empty] | 0
T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 20% | 0
TOTAL TRAVAUX (T.T.C.) | [6 empty] | 0